Согласовано:                                                       			Утверждаю:

Администрация                                                  			Председатель

Кировского района                                            			ТСЖ «ЛИГА»

г. Махачкала

_______________А.А. Нахаев                            	        _______________ Р.Р. Гаджиев

«___»____________2013г.                                                           «___»____________2013г.

Мероприятия

По подготовке жилого  фонда ТСЖ «ЛИГА»

к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.

| № п/п | Мероприятия по подготовке к зиме | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт труб г/х | дом | 11 |
|  | Ремонт труб ц/о; | дом | 11 |
|  | Ремонт труб канализации | дом | 8 |
|  | Ремонт мягкой кровли | дом | 9 |
|  | Установка подвальных дверей | дом | 1 |
|  | Ремонт шиферной кровли | дом | 0 |
|  | Установка подвальных решеток | шт. | 4 |
|  | Изоляция труб | дом | 0 |
|  | Промывка и опрессовка системы ц/о | дом | 17 |
|  | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 80 |
|  | Ремонт элеваторных узлов | шт. | 4 |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 384 |
|  | Ремонт подъездов | под. | 7 |
|  | Покраска труб ц/о и г/х воды | дом | 2 |
|  | Ремонт вводных эл. щитов | шт | 6 |
|  | Ремонт эл/проводки | дом | 6 |
|  | Ремонт машинных отделений (лифтов) | шт. | 27 |
|  | Обновление номеров | дом | 0 |
|  | Монтаж грязевиков | шт | 0 |
|  | Ремонт запорной арматуры | шт | 51 |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 59 |
|  | Ремонт подъездных дверей | шт. | 3 |
|  | Установка подъездных дверей | шт. | 0 |
|  | Ремонт стояков г/х, ц/о | м. | 162 |

Главный инженер ТСЖ «ЛИГА» _______________________________/_______________

(Ф.И.О.)                                          (подпись)

Инспектор УЖКХ  ________________________________/______________

(Ф.И.О.)                                          (подпись)

- Ремонт труб г\х в

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 з |  |  | 15.04 | 30.04 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-32 | п/м | 40 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 120 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 г |  |  | 05.05 | 15.05 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 10 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 20 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 е |  |  |  |  | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 6 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 10 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30ж |  |  | 10.08 | 20.08 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 18 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 16 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 30 б |  |  | 21.06 | 30.06 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 6 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-100 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 28 д |  |  | 02.06 | 10.06 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-32 | п/м | 7 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 18 |  |  |  |  |
|  | Акушинского 34 |  |  | 09.07 | 15.07 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 140 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-40 | п/м | 80 |  |  |  |  |
|  | Акушинского 30д |  |  | 16.07 | 23.07 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 7 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-32 | п/м | 14 |  |  |  |  |
|  | Акушинского 28г |  |  | 09.07 | 15.07 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 120 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-40 пласт. | п/м | 34 |  |  |  |  |
|  | Акуш. 7-я лин. 1 б |  |  | 10.08 | 12.08 | Р. Гаджиев |  |
| А) | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 80 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-32 пласт. | п/м | 32 |  |  |  |  |
|  | Акушинского 30а |  |  |  |  |  |  |
|  | капремонт |  |

2. Ремонт труб ц/о

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З |  |  | 15.04 | 30.04 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 1 | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 10 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 Г |  |  | 05.08 | 15.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 16 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30Е |  |  | 18.08 | 29.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 28 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 14 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30 Ж |  |  | 01.08 | 10.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 20 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 30 Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 18 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 28 Д |  |  | 23.08 | 08.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 30 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 18 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Акушинского 34 |  |  |  |  | Р. Гаджиев |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 | п/м | 140 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Акушинского 30 Д |  |  | 16.07 | 23.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 24 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Акушинского 28 Г |  |  | 24.07 | 30.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-50 | п/м | 24 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-76 | п/м | 8 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-20 | п/м | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Акушинского 28 |  |  | 01.08 | 09.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 40 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Акуш.7лин.д.1 б |  |  |  |  | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | ц\о |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ф-63 пласт. | п/м | 80 |  |  |  |  |
|  | Труба ф-25 | п/м | 18 |  |  |  |  |

3. Ремонт труб канализации

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З |  |  | 15.04 | 30.04 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба пл. ф-110 | п/м | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 Г |  |  | 05.05 | 15.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба пл. ф-110 | п/м | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 Е |  |  | 18.05 | 29.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ч/к ф-100 | п/м | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30 Б |  |  | 11.06 | 22.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ч/к ф-100 | п/м | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 34 |  |  | 09.07 | 15.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПП-100 | п/м | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 30 Д |  |  | 16.07 | 23.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПП-100 | п/м | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Акушинского 28 Г |  |  | 24.07 | 30.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПП-100 | п/м | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Акушинского 30 Ж |  |  | 01.06 | 10.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПП-100 | п/м | 10 |  |  |  |  |

4. Ремонт мягкой кровли

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 30 Б | м² | 30 | 03.06 | 15.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 30 Г | м² | 20 | 04.06 | 14.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 30 Е | м² | 280 | 01.06 | 13.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 4 | Акушинского 30 Ж | м² | 250 | 02.06 | 1209 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 5 | Акушинского 28 Б | м² | 130 | 10.06 | 11.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 6 | Акушинского 28 | м² | 110 | 11.06 | 13.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 7 | Акушинского 28 Д | м² | 60 | 13.06 | 20.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 8 | Акушинского 30 Д | м² | 50 | 12.06 | 05.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 9 | Акушинского 34 | м² | 20 | 15.06 | 17.06 | Гаджиев Р.Р. |  |

5. Установка подвальных дверей

| № п/я | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | Оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 30А |  | 1 | 03.08 | 15.09 | Гаджиев Р.Р. |  |

6. Ремонт профнастила

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 32 | - | - | - | - | - | - |

7. Установка подвальных решеток

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 г | шт. | 2 | 30.07 | 30.07 | ТСЖ «ЛИГА» |  |
| 2 | Акушинского 28 д | шт. | 1 | 30.04 | 30.04 |  |  |
| 3 | Акушинского 34 | шт. | 3 | 01.06 | 02.06 |  |  |
| 4 | Акушинского 28 Б | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 28 З | шт. | 1 |  |  |  |  |

8. Изоляция труб

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Промывка и опрессовка системы ц/о

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З |  |  | 02.07 | 02.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 30 Б |  |  | 13.05 | 13.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского30 Г |  |  | 16.06 | 16.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 4 | Акушинского 30 Е |  |  | 14.05 | 14.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 5 | Акушинского 30 Ж |  |  | 15.05 | 15.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 6 | Акушинского 28 Е |  |  | 03.07 | 03.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 7 | Акушинского 28 Ж |  |  | 06.07 | 06.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 8 | Акушинского 28 Б |  |  | 07.07 | 07.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 9 | Акушинского 28 |  |  | 17.06 | 17.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 10 | Акушинского 30 |  |  | 18.07 | 18.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 11 | Акушинского 32 |  |  | 19.07 | 19.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 12 | Акушинского 32 А |  |  | 20.07 | 20.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 13 | Акушинского 34 |  |  | 21.07 | 21.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 14 | Акушинского 28 Г |  |  | 08.07 | 08.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 15 | Акушинского 28 Д |  |  | 18.06 | 18.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 16 | Акушинского 30 Д |  |  | 19.06 | 19.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 17 | Акуш. 7 лин.д. 1б |  |  | 09.07 | 09.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 18 | Акушинского 30 А |  |  | 10.07 | 10.07 | Гаджиев Р.Р. |  |

10. Промывка и опрессовка бойлеров

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З | шт. | 4 | 02.07 | 02.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 30 Б | шт. | 4 | 13.05 | 13.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 30 Г | шт. | 5 | 12.07 | 12.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 4 | Акушинского 30 Е | шт. | 4 | 14.05 | 14.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 5 | Акушинского 30 Ж | шт. | 3 | 15.05 | 15.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 6 | Акушинского 28 Е | шт. | 5 | 03.07 | 03.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 7 | Акушинского 28 Ж | шт. | 4 | 06.07 | 06.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 8 | Акушинского 28 Б | шт. | 5 | 07.07 | 07.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 9 | Акушинского 28 | шт. | 8 | 13.07 | 13.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 10 | Акушинского 30 | шт. | 8 | 18.07 | 18.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 11 | Акушинского 32 А | шт. | 5 | 20.07 | 20.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 12 | Акушинского 34 | шт. | 7 | 21.07 | 21.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 13 | Акушинского 28 Г | шт. | 4 | 08.07 | 08.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 14 | Акушинского 28 Д | шт. | 4 | 10.07 | 10.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 15 | Акушинского 30 Д | шт. | 4 | 11.07 | 11.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 16 | Акуш. 7 лин.д. 1б | шт. | 2 | 09.07 | 09.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 17 | Акушинского 30 А | шт. | 4 | 10.07 | 10.07 | Гаджиев Р.Р. |  |

11. Ремонт элеваторных узлов

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 Е | шт. | 1 | 20.07 | 21.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 28 Ж | шт. | 1 | 21.07 | 22.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 30 | шт. | 2 | 02.08 | 03.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 4 | Акушинского 32 А | шт. | 1 | 23.07 | 23.07 | Гаджиев Р.Р. |  |

12. Остекление подъездных окон

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 30 г | м2 | 10 | 07.09 | 11.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 30 б | м2 | 40 | 16.09 | 16.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 30 е | м2 | 40 | 17.09 | 18.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 4 | Акушинского 30 ж | м2 | 30 | 21.09 | 21.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 5 | Акушинского 32 а | м2 | 30 | 22.09 | 23.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 6 | Акушинского 34 | м2 | 40 | 24,09 | 26,09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 7 | Акушинского 28 | м2 | 50 | 28.09 | 30.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 8 | Акушинского 28 г | м2 | 25 | 01.10 | 02.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 9 | Акушинского 28 ж | м2 | 10 | 03.10 | 03.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 10 | Акушинского 28 е | м2 | 30 | 05.10 | 06.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 11 | Акушинского 28 з | м2 | 20 | 07.10 | 08.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 12 | Акушинского 28 б | м2 | 30 | 09.10 | 12.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 13 | Акушинского 28 д | м2 | 25 | 13.10 | 15.10 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 14 | Акуши. 7 лин.д. 1 б | шт. | 4 | 14.10 | 16.10 | Гаджиев Р.Р. |  |

13. Ремонт подъездов

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 | под | 1 | 20.08 | 30.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 32 | под | 6 | 01.06 | 30.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 32 а | под | 6 | 01.07 | 02.07 | Гаджиев Р.Р. |  |

14. Покраска труб ц/о и г/х вода

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З | п/м | 20 | 30.04 | 30.04 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 34 | п/м. | 26 | 10.07 | 13.07 | Гаджиев Р.Р. |  |

15. Ремонт вводных электрощитов

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З |  |  | 12.05 | 12.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 Б |  |  | 18.05 | 19.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 Б |  |  | 01.06 | 02.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30 е |  |  | 09.06 | 09.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 30 ж |  |  | 01.07 | 02.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 34 |  |  | 03.07 | 05.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Рем. вводного эл.щита | шт | 1 |  |  |  |  |

16. Ремонт эл. проводки

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 З |  |  | 12.05 | 12.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 Б |  |  | 18.05 | 19.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 в |  |  | 01.06 | 02.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м |  |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30 е |  | 14 | 09.06 | 09.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м |  |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 30 ж |  | 10 | 01.07 | 02.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м |  |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 34 |  |  | 03.07 | 05.07 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Замена эл.пров. | п/м | 40 |  |  |  |  |

17. Ремонт машиных отделений

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 34 |  | 3 | 12.08 | 15.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 2 | Акушинского 28 |  | 2 | 20.08 | 25.08 | Гаджиев Р.Р. |  |
| 3 | Акушинского 28 д |  | 2 | 30.08 | 10.09 | Гаджиев Р.Р. |  |

18. Обновление номеров

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

19. Монтаж грязевиков

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

20. Ремонт запорной арматуры

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 30 ж |  |  | 01.06 | 01.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 34 |  |  | 11.06 | 22.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 18 |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-32 | шт. | 16 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-50 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 г |  |  | 05.05 | 15.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Задвижка ф-80 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-100 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-80 | шт. | 6 | 06.05 | 08.05 | Гаджиев Р.Р. |  |

21. Замена запорной арматуры

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 28 з |  |  | 15.04 | 30.04 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-32 пласт. | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-50 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-100 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 30 е |  |  | 18.05 | 29.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 30 ж |  |  | 01.06 | 10.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-25 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Акушинского 30 б |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 6 | 11.06 | 22.06 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-25 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-110 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Акушинского 30 г |  |  | 05.05 | 15.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-25 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 28 д |  |  | 16.05 | 19.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-20 | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-32 | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Акушинского 34 |  |  | 20.05 | 28.05 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Вентиля ф-25 | шт. | 33 |  |  |  |  |
|  | Вентиля ф-32 | шт. | 40 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-80 | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Задвижка ф-50 | шт. | 2 |  |  |  |  |

22. Ремонт подъездных дверей

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Акушинского 28 |  | 1 | 12.09 | 15.09 | Гаджиев Р.Р. |  |
|  | Акушинского 30 б |  | 1 | 18.08 | 19.08 | Гаджиев Р.Р. |  |

23. Установка подъездных дверей

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

24. Ремонт стояков ц/о, г/х

| № п/я | Наименование работ и объема | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | оконч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 34 | кв | 18 | 05.06 | 25.06 | Гаджиев Р.Р. |  |